Газовые рампы

MM.403-405-407-410-412 M2

ПАСПОРТ

| Сертификат соответствия № | RU C-IT.AE44.B.00705 |
| --- | --- |
| Серийный № |  |
| Год изготовления |  |

При передаче рампы другому владельцу вместе с горелкой передается настоящий формуляр.

- Общие сведения

  - Сведения об изготовлении

Газовая рампа изготовлена фирмой “Baltur S.p.A.” Via Ferrarese 10. 44042 Cento (Ferrara). Italy

  - Назначение

Газовая рампа Baltur обеспечивает регулирование расхода и давления газа, подаваемого на горелку.

Обеспечивает перекрытие подачи газа при отключении горелки.

Предназначена для использования с одноступенчатыми горелками Baltur серий BTG…, MINICOMIST… и COMIST…

  - Технические характеристики

| Артикул | Название | Схема | Внутр. прох. Ø | Ø | Pmax | Структура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19990338 | ММ.403 | M2 | 1/2" | 1/2" | 200 |  |
| 19990002 | MM.405 | M2 | 1/2" | 3/4" | 360 |  |
| 19990005 | MM.407 | M2 | 3/4" | 3/4" | 360 |  |
| 19990008 | MM.410 | M2 | 1" | 1"1/4 | 360 |  |
| 19990166 | MM.412 | M2 | 1"1/4 | 1"1/4 | 360 |  |

| Стандартная комплектация |  |  | Опции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F | Фильтр газовый |  | VPS | Блок контроля герметичности клапанов |
| Pmin | Реле минимального давления газа |  |  | (обязательно для горелок мощностью более 1200 кВт) |
| R | Регулятор давления газа |  | Pmax | Реле максимального давления газа |
| VL | Одноступенчатый рабочий клапан |  | - | Кран шаровой газовый |
| VS | Предохранительный клапан |  | - | Антивибрационная вставка |
|  |  |  | - | Адаптер горелка/рампа |

| Артикул | Название | B1 | B2 | C | Габаритные и присоединительные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19990338 | ММ.403 | 67 | 150 | 198 |  |
| 19990002 | MM.405 | 72 | 140 | 204 |  |
| 19990005 | MM.407 | 72 | 140 | 204 |  |
| 19990008 | MM.410 | 95 | 160 | 249 |  |
| 19990166 | MM.412 | 95 | 160 | 249 |  |

| Артикул | Название | L | P | H | Вес, кг | Размеры упаковки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19990338 | ММ.403 | 210 | 150 | 160 | 3 |  |
| 19990002 | MM.405 | 310 | 210 | 250 | 4 |  |
| 19990005 | MM.407 | 310 | 210 | 250 | 4 |  |
| 19990008 | MM.410 | 310 | 210 | 250 | 7 |  |
| 19990166 | MM.412 | 310 | 210 | 250 | 7 |  |

2.Сведения о продаже

"_____" __________________ 20__г.

Модель MM.4___ M2

ФИО, должность продавца, подпись

_______________________________________________                                       ______________

Штамп торгующей организации

М.П.

3.Сведения об установке

  - Сведения о местонахождении рампы

| Организация и её адрес | Местонахождение рампы | Дата установки |
| --- | --- | --- |

  - Сведения о ремонте и замене элементов рампы

| Дата | Сведения о ремонте и замене | Подпись отв. лица |
| --- | --- | --- |

  - Лицо, ответственное за исправное состояние

и техническую эксплуатацию

| Номер и дата приказа о назначении | ФИО, Должность | Дата проверки знаний правил | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

  - Сведения об освидетельствованиях

| Дата | Вид освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования | Подпись отв. лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Гарантийные обязательства

4.1. Гарантия

Гарантия распространяется только на производственные и материальные дефекты.

4.2. Гарантийный срок

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи.

Замена или ремонт любой части рампы в течении гарантийного срока не продлевает срок гарантии.

4.3. Гарантийные условия

Гарантийные обязательства распространяются только на замену дефектных деталей в послепродажный период, либо на их ремонт по усмотрению фирмы продавца. Данным ограничением исключаются любая оплата компанией последствий от убытков, даже в тех случаях, если нанесен личный ущерб или ущерб частной собственности.

Гарантия действительна лишь в том случае, если любые замены или ремонтные работы производились аттестованным и обученным персоналом.

Горелка должна проходить чистку, регулировку и проверку не менее чем один раз в год.

Действие данной гарантии ни при каких обстоятельствах не может быть истолковано, как получение прав на возвращение устройства в компанию или же на требование о возмещении его частичной или полной стоимости.

Гарантия не распространяется на рабочие затраты или издержки, которые будут отнесены на счет покупателя.

Гарантия не распространяется на:

*огнеупорные материалы;

*ущерб, причиненный сильным морозом или же иными погодными обстоятельствами;

*повреждения в облицовке;

Повреждения, вызванные неправильным обращением с устройством, недопустимыми операционными условиями или не отвечающим требованиям обслуживания;

Повреждения, обусловленные неправомочным вмешательством третьей стороны;

*ошибки, допущенные при монтаже;

*чрезмерный износ оборудования;

*Гарантия на изделие не распространяется в случае утраты гарантийного талона и/или его неправильного заполнения.

Гарантийный талон №___ Отметка о гарантийном обслуживании: Характер неисправности : __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Заключение: _____________________________________________________________________ Владелец изделия (подпись) ____________ Мастер гарантийного обслуживания ФИО ________________________________ Подпись ____________________________ Дата: _______________________________ Штамп

Гарантийный талон №___ Отметка о гарантийном обслуживании: Характер неисправности : __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Заключение: _____________________________________________________________________ Владелец изделия (подпись) ____________ Мастер гарантийного обслуживания ФИО ________________________________ Подпись ____________________________ Дата: _______________________________ Штамп

Гарантийный талон №___ Отметка о гарантийном обслуживании: Характер неисправности : __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Заключение: _____________________________________________________________________ Владелец изделия (подпись) ____________ Мастер гарантийного обслуживания ФИО ________________________________ Подпись ____________________________ Дата: _______________________________ Штамп

Гарантийный талон №___ Отметка о гарантийном обслуживании: Характер неисправности : __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Заключение: _____________________________________________________________________ Владелец изделия (подпись) ____________ Мастер гарантийного обслуживания ФИО ________________________________ Подпись ____________________________ Дата: _______________________________ Штамп